附件：用于血源筛查的体外诊断试剂批签发抽样量

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制品名称 | 规格 | 产地 | 全检量（盒/支） | 部分检验量（盒/支） |
| 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 国产 | 10 | 5 |
| 2 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 480人份/盒 | 进口 | 3 | / |
| 3 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 国产 | 10 | 5 |
| 4 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 192人份/盒 | 进口 | 5 | / |
| 5 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 480人份/盒 | 进口 | 3 | / |
| 6 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 国产 | 10 | 5 |
| 7 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 国产 | 20 | 10 |
| 8 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 480人份/盒 | 进口 | 3~6 | / |
| 9 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒 | 国产 | 10 | 5 |
| 10 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 480人份/盒 | 进口 | 6 | / |
| 11 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份/盒 | 国产 | 3 | / |
| 12 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 100人份/盒 | 国产 | 3 | / |
| 13 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 480人份/盒 | 国产 | 3 | / |
| 14 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 120人份/盒 | 国产 | 3 | / |
| 15 | 抗A血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支或5ml/支 | 国产/进口 | 15 | / |
| 16 | 抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/支或5ml/支 | 国产/进口 | 15 | / |