YY/T 0935-2014《CT造影注射装置专用技术条件》医疗器械行业标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、5.4 吸药速率中

“如适用，产品标准中应规定注射装置的吸药速率。”

修改为

“如适用，制造商在随机文件中应给出吸药速率的设置说明。”

二、6.4 吸药速率中：

“实际操作，予以验证”

修改为

“若随机文件中给出吸药速率的设置说明，则通过实际操作设备，设置吸药速率，验证是否与随机文件说明一致。