硫酸庆大霉素滴眼液中硼酸含量测定方法

【检查】硼酸 照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

供试品溶液  精密量取本品1ml，置10ml量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

对照品溶液  精密称取硼酸适量，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含3.6mg、2.4mg、1.8mg、0.9mg、0.45mg、0.18mg的溶液。

系统适用性溶液 取硼酸适量，加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.8mg的溶液。

精密量取上述溶液各20μl，分别置25ml塑料量瓶中，加4ml姜黄素冰乙酸溶液（取姜黄素0.125g，加冰乙酸100ml溶解），4ml硫酸冰乙酸溶液（取冰乙酸100ml，缓慢加入硫酸100ml），摇匀，室温下静置30分钟，加甲醇定容至刻度。

色谱条件 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；流动相A为0.012mol/L四丁基溴化铵，流动相B为甲醇，按下表进行线性梯度洗脱；检测波长为540nm；柱温30℃；进样体积20μl。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40 | 60 |
| 6 | 0 | 100 |
| 7 | 40 | 60 |
| 10 | 40 | 60 |

系统适用性要求 系统适用性溶液色谱图中，硼酸-姜黄素络合物峰与其相邻峰之间的分离度均应符合要求。计算对照品溶液浓度与相应峰面积的线性回归方程，相关系数（r）应不小于0.99。

测定法 精密量取供试品溶液与对照品溶液，分别注入液相色谱仪，记录色谱图。根据线性回归方程计算供试品中总硼含量，减去硼砂含量（测定方法见附），即得硼酸含量。

参考限度 不得过1.55%。

附：硫酸庆大霉素滴眼液中硼砂含量测定方法

【检查】硼砂 照电位滴定法（中国药典2020年版四部通则0701）测定。

精密量取本品10ml，加水20ml，摇匀，用盐酸滴定液（0.01mol/L）滴定。每1ml盐酸滴定液（0.01mol/L）相当于1.907mg的Na2B4O7·10H2O。