硫酸庆大霉素滴眼液黏度测定方法

【检查】黏度 取供试品适量，置全自动微量落球粘度计毛细管样品池中，应避免产生气泡，毛细管倾角45°。

参考限度 20℃时的动力黏度应在4.0mPa·s~5.0mPa·s之间，且大于水的动力黏度。