**石榴健胃丸（散、片、胶囊）中石榴子薄层色谱鉴别方法**

**【鉴别】**取本品粉末2g，加乙醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液浓缩至2ml，作为供试品溶液。另取石榴子对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（通则0502）试验，吸上述两种溶液各 5～10μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以石油醚（60～90℃）－乙酸乙酯（9∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。