**心脑静片中木香的薄层色谱鉴别方法**

**【鉴别】**取本品10片，去包衣，研细，加入三氯甲烷20mL，超声处理30min，过滤，滤液蒸干，残渣加甲醇1mL使溶解，作为供试品溶液。另取木香对照药材0.4g，加入甲醇20ml，超声处理20min，过滤，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（通则0502）试验，吸取供试品溶液5µl、对照药材溶液1 µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（9︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。