维血宁颗粒品种含量测定项目炒白芍检验方法

【含量测定】 炒白芍   照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0. 1%磷酸溶液（14∶86)为流动相；检测波长为230mm，理论板数按芍药苷峰计算应不低于2000。

对照品溶液的制备  取芍药苷对照品适量，精密称定，加80%甲醇制成每lml含100μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取[含量测定]虎杖项下的供试品溶液作为供试品溶液。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10μl注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每袋含炒白芍以芍药苷（C23H28O11)计，不得少于9.0mg。