**脑安片中川芎当归的薄层鉴别方法**

取本品2片，除去包衣，研细，加乙酸乙酯-甲酸（95: 5）10ml，超声处理10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取川芎对照药材、当归对照药材各2g，分别同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（通则0502）试验，吸取上述三种溶液各2μl, 分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（4:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。