# 国家标准化指导性技术文件项目建议书

| 中文名称 | 医疗器械生物学评价 第22部分：纳米材料指南 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Biological evaluation of medical devices- part 22: guidance on nanomaterials |  |  |  |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC 其他 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO/TR10993-22:2017 |  | 采标名称 | Biological evaluation of medical devices- part 22: guidance on nanomaterials |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100.20 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 资料费：2万；起草费：2万；差旅费：1万；咨询费：1万；会议费：2万；审查费：1万；宣传、培训费：1万 合计：10万。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 医疗器械表面产生的形态学结构在纳米尺度范围时，需要考虑这种结构产生的生物学反应的影响。医疗器械整个生命周期中可产生1-100nm尺寸的纳米物质，因此，纳米物质导致的可能不良反应应从医疗器械的制备、使用、磨损或降解过程中评价。这适用于由纳米材料制造的医疗器械，以及不用纳米材料制造，但可能产生纳米尺度的磨损或降解颗粒的医疗器械。 本标准为纳米医疗器械的生物学评价提供专业指导，提供纳米材料生物学评价方法的通用方法，强调在评价时如何应用GB/T16886系列的其他标准，因为GB/T16886系列标准的方法可能不适用于纳米材料的检测。纳米材料本身可能以粉剂或胶体形式存在，也可以加入基质作为纳米结构的材料或医疗器械表面结构的形式存在。当测试材料或器械时，需要对纳米材料本身而非通常使用的医疗器械浸提液进行评价。当应用通常使用的医疗器械评价体系和解释实验结果时，纳米材料提出了特殊的挑战。 尽管评价纳米材料适宜的方法和工具仍在发展中，考虑到风险/受益分析，应提供纳米材料在医疗器械领域内安全应用的表征和生物学作用的资料。本标准在GB/T16886.1中提出的风险管理的基础上，给出了包含、产生或由纳米物质组成的医疗器械的生物学评价的指南。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本标准描述了由纳米材料组成或包含纳米材料的医疗器械的生物学评价的考虑。本标准还适用于在生产过程中未使用纳米材料，但医疗器械（或部件）降解、磨损或在机械处理过程中（如医疗器械的研磨、抛光等）产生的纳米物质产物的评价。 本标准主要包括：纳米材料的表征；纳米材料测试的样品制备；医疗器械中纳米物质的释放；纳米物质的毒代动力学；纳米材料的生物学评价；结果的描述；医疗器械评价中纳米材料的风险评价；生物学评价报告；医疗器械或在设计、制造、加工过程中预期产生的表面纳米结构。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 国外：医疗器械领域内，ISO/TC194制定了ISO/TR10993-22 医疗器械生物学评价：纳米材料指南。 国内：未见针对纳米医疗器械的指南性标准。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 本标准与有关法律、法规和强制性标准无交叉和冲突。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 纳米类医疗器械。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。