## 参研机构信息
血流感染病原体核酸检测试剂国家参考品协作标定报名表
类别 | 项目 | 详细信息
参研者信息 | 本次项目联系人
本次项目联系人的email
本次项目联系人的手机
参研单位名称
技术体系 | 本次项目的检测方法
本次项目的检测试剂名称
适用样本类型
| 试剂验证病原体范围 | 填写附件1

## 技术特性
技术特性 | 技术：血浆样本游离核酸验证1 | 血浆样本中游离病原体核酸片段大小 |  | 填写说明：
|  | 血浆样本中游离人源核酸片段大小 |  | 1. 游离核酸验证：填写验证样本数量和病原体类别
|  | 血浆样本中游离人源核酸片段浓度 |  | 2. 自动化程度：以全手工、半自动或全自动进行区分
|  | 企业参考品设置 | 填写附件2 | 3. 提交的LoD为原始样本中病原体浓度，单位copies/ml
| 技术：自动化程度2 | 标本转管
前处理
提取
提取质检
文库构建
文库质检
测序上机
干实验分析
报告解读
| 技术：测序策略 | 测序平台
测序芯片总数据量
单样本最低数据量
单批次最高样本量
*reads测序策略
*reads读长(nt)
*index测序策略
*index读长(nt)
*实验环节交叉污染率(%)
*测序环节交叉污染率(%)
*整体检测交叉污染率(%)
是否有防污染处理，如有请简述原理与方法
| 技术：质控体系 | 是否有阴控
阴控组成
是否有阳控
阳控组成
是否有内参
内参组成
其他质控体系
是否有气溶胶污染监控，如有请简述原理与方法
| 技术：检测性能3 | 检测细菌LoD
检测真菌LoD
检测DNA病毒LoD
检测RNA病毒LoD
检测寄生虫LoD
检测总TAT（以最高样本量计算，单位为 h）

## 湿试验过程
操作：样本前处理 | 简述操作目的
| 简述操作步骤 | 填写说明：
| 简述作用原理 | 1. 时长（min），均以分析单批次最高样本量为例进行检测周期时间（TAT）统计
| 仪器（请详述品牌及常用参数） | 2. 相关步骤如不涉及可不填写
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
操作：核酸提取和纯化 | 简述操作目的
简述操作步骤
简述作用原理
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况（如样本上样量）
质检：核酸质检 | 简述质控标准
是否逐样本质检
简述逐样本质检方法，或非逐样本质检时保证结果稳定的方法
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
操作：片段化 | 简述操作目的
简述操作步骤
简述作用原理
目标片段大小(bp)
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
质检：片段化质检 | 简述质控标准
是否逐样本质检
简述逐样本质检方法，或非逐样本质检时保证结果稳定的方法
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
操作：文库构建 | 简述操作特性(如PCR-free、等温扩增)
简述操作步骤
单次建库核酸投入量（ng）
PCR循环数(cycles)
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
质检：文库质检 | 简述质控标准
是否逐样本质检
简述逐样本质检方法，或非逐样本质检时保证结果稳定的方法
仪器（请详述品牌及常用参数）
试剂（请详述品牌及试剂名称）
时长(min)
其他须说明的情况
操作：测序 | 测序仪详细型号
测序芯片型号
测序试剂型号
单样本数据产量标准
测序总时长(h)
其他须说明的情况

## 干实验过程
干试验过程 | 操作：数据预处理 b | 步骤1 目的 | 填写说明：
|  | 软件与版本 | 1. 时长（min），均以分析单批次最高样本量为例进行检测周期时间（TAT）统计
|  | 主要参数 | 2. 数据预处理初步设定为4步，请以实际情况进行增删
|  | 时长（min） | 3. 报告阈值以种属排位，序列数/RPM, 相对丰度，目标区域阳性数量维度进行描述
步骤2 目的
软件与版本
主要参数
时长（min）
步骤3 目的
软件与版本
主要参数
时长（min）
步骤4 目的
软件与版本
主要参数
时长（min）
| 操作：非靶向序列去除（包含引物二聚、宿主序列） | 去除方法
软件与版本
主要参数
时长（min）
| 操作：报告阈值 | 常规判定依据:
真菌
细菌
DNA病毒
RNA病毒
寄生虫
特殊场景判定标准：背景干扰物种的阈值调整
特殊场景判定标准：强阳干扰阈值调整
检测流程中明确的试剂/环境来源微生物
时长（min）

## 附1 验证病原体列表
验证病原体（细菌、真菌、DNA/RNA病毒、寄生虫）包括：
A、革兰阳性菌 |  |  |  | B、革兰阴性菌 |  |  |  | C、真菌 |  |  |  | D、DNA病毒 |  |  |  | E、RNA病毒 |  |  |  | F、寄生虫 |  |  |  | G、其它
序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号 | 序号 | 拉丁文 | 中文 | Tax分类号
1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15

## 附件2 企业参考品信息表
企参编号 | 人源背景浓度 | 人源核酸片段大小 | 病原体名称 | 病原体溯源 | 病原体浓度 | 病原体片段大小 | 病原体片段化过程 | 病原体浓度定值方法
[7 empty] | 简述病原体片段化体系和步骤 | 简述病原体定值过程以及最终配置企参中各病原体浓度计算方法