GB/T 16886.7-2015

《医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量》

第1号修改单编制说明

一、工作简况

1.任务来源

全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会根据ISO 10993-7:2008/AMD 1:2019，启动了GB/T 16886.7-2015《医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量》标准修改单的相关工作。

2.主要工作过程

ISO 10993-7:2008/AMD 1:2019发布后，秘书处立即成立了修改单起草工作组，对标准修改单翻译稿进行了仔细的校对和深入研究，在此基础上形成翻译稿。由于修改单原文中规范性引用了ISO 10993-1:2018，故待GB/T 16886.1-2022发布后，于2022年4月提出了标准征求意见稿，向各有关单位征求意见。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

以下条款号与标准中一致

（一）4.2 器械分类：

根据GB/T 16886.1-20XX的最新定义，将器械的三种分类重新描述如下：

“a) 短期接触(A): 一次、多次或重复接触，累计时间在24h以内的医疗器械；

b) 长期接触(B): 一次、多次或重复接触，累计时间在24h以上30d以内的医疗器械；

c) 持久接触(C): 一次、多次或重复接触，累计时间超过30d以上的医疗器械。”

（二）4.3 允许限量

对4.3.1概述第二段进行了部分修改，如给出了“多个含关注残留物的器械”举例，降低和提高限量时去掉了“按比例”，并给出了多器械接触因子（CEF）值为0.2。

对4.3.2、4.3.3和4.3.4不同接触时间的器械允许限量进行修改，当器械拟用于特殊人群时，在推导允许限量时应使用合适的患者体重。并给出了拟用于早产儿、新生儿或儿童的EO和ECH的TI值。

（三）根据对4.3允许限量的修改，对标准中附录C的相关部分进行了相应修改，如C.1背景、图C.3等。

三、主要实验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果

/

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本修改单等同采用ISO 10993-7:2008/AMD 1:2019《医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 第1号修改单：适用于新生儿和婴儿的允许限量》。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系。

本修改单与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突和交叉。

六、重大分歧意见的处理经过和依据。

无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议。

建议作为GB/T 16886.7-2015第1号修改单，自公布之日起实施。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

标准修改单发布后，及时在秘书处挂靠单位网页标准宣贯专栏，向监管部门、技术审评部门、检验机构、生产企业、使用单位等公布，并配合上级部门做好相关解释和介绍工作。

九、废止现行有关标准的建议。

无。

十、其他应予说明的事项。

无。

标准起草工作组

2022年4月