# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 《医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分：建立灭菌剂量》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sterilization of health care products-Radiation-Part 2: Establishing the sterilization dose +AMENDMENT 1 |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 ■修订 |  | 被修订标准号 | GB 18280.2-2015 |  |
| 采用国际标准 | 无 ■ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | ■等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 11137-2: 2013+Amd1: 2022 |  | 采标名称 | Sterilization of health care products-Radiation-Part 2: Establishing the sterilization dose +AMENDMENT 1 |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保基础方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.080.01 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 北京市射线应用研究中心有限公司、中金辐照股份有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、上海辐新辐照技术有限公司、北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 ■16个月 18个月 22个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 ■ 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 项目的总体预算为20万元，其中起草费3万元，差旅费3万元，验证费7万元，审查费1万元，会议费5万元，专家咨询费1万元。经费来源为国拨经费和自筹经费，若国家补助经费达不到预算要求时，通过自筹经费补足，确保项目按时完成。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 本标准指导医疗器械辐射灭菌参数的设定，对于医疗器械的灭菌质量和过程管理进行了规定。本标准的制定，提高了我国辐照加工服务的技术水平，保证了医疗器械辐射灭菌的质量，同时，也有利于辐照加工服务和医疗器械走入国际市场。本标准的制定，还与国家药品监督管理局颁布的《医疗器械生产质量管理规范》相配合，为提高社会医疗卫生水平提供了技术支持，具有重要的社会意义。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围： 本部分规定了用于满足无菌特殊要求的最小剂量的设定方法和证实25kGy或15kGy作为能达到10–6无菌保证水平(SAL)的灭菌剂量的方法。本部分还规定了用于证明灭菌剂量持续有效性的灭菌剂量审核方法。 本部分定义了用于灭菌剂量建立和灭菌剂量审核的产品族。 主要技术内容： 规定了： 1. 剂量设定、剂量证实和灭菌剂量审核中产品族的定义和保持。 2. 建立灭菌剂量中产品的选择和实验。 3. 剂量建立的方法。 4. 灭菌剂量审核。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | ISO 11137-2: 2013于2013年5月正式发布，ISO 11137-2: 2013/Amd1: 2022于2022年6月发布。目前，国外的医疗器械辐射灭菌均按照ISO 11137的要求进行参数设定和过程控制。ISO 11137是欧盟CE认证、医疗器械质量体系认证中引用的技术标准。GB 18280是我国规范医疗器械辐射灭菌的唯一国标，标准的制定有利于国内辐照加工行业走入国际市场，也提高了我国医疗器械的无菌质量，既有社会意义，也有经济利益。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 与现有法律、法规、强制性统一，无冲突，不矛盾。 本标准被以下标准引用： GB/T 31995-2015 《医疗保健产品灭菌 辐射 证实选定的灭菌剂量VDmax方法》； YY/T 1608-2018 《医疗器械辐射灭菌 验证剂量实验和灭菌剂量审核的抽样方法》； YY/T 1607-2018 《医疗器械辐射灭菌 剂量设定的方法》； EJ/T 1243-2017 《医疗器械辐射灭菌 确认辐射灭菌剂量的生物负载数据分析方法》； T/CIRA 2-2020 《基于组织的生物制品和组织产品辐射灭菌指南》。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准适用于有辐射灭菌要求的医疗器械。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 ■ 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 ■ 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 ■ 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 技术委员会对项目名称、适用范围、标准性质、第一起草单位等内容投票表决情况如下：技术委员会委员总数62人，赞成票数62票，弃权票数0票。 |  |  |  |  |