YY/T 1268－××××《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》

编制说明

- 工作简况

- YY/T 1268－××××《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》项目是2020年立项并完成的行业标准项目。本标准项目由苏州诺洁医疗技术有限公司、杭州唯强医疗科技有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所和泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司组成的起草小组负责起草。本标准起草小组参考AAMI TIR28:2016《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》（Product adoption and process equivalence for ethylene oxide sterilization）（英文版）标准的技术内容，并结合中国的实际情况，形成了本标准的征求意见稿。

- 本标准于2020年5月向全国消毒技术与设备标准化技术委员会委员、有关专家和相关企业发出征求意见稿。

- 标准编制定原则和标准主要内容。

本标准根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。该标准于2020年3月1日发布，10月1日实施。

全国消毒技术与设备标准化技术委员会正在积极转化ISO11135:2014为国家标准GB18279-20××，此标准规定了医疗保健产品环氧乙烷灭菌过程开发、确认和常规控制。本标准预期规定追加新产品或有变化的产品于原有的并经确认的环氧乙烷灭菌过程中，并使用不同设备时灭菌过程的等效。本标准不是GB18279-20×× (ISO11135:2014，MOD)的深化，而是为了在实际操作中更具有指导性，并能够减少环氧乙烷灭菌过程确认和再确认的成本（包括费用和时间等）。

- 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

目前，我国有超过1000家医疗器械生产企业在应用环氧乙烷灭菌对产品进行处理，对整个灭菌过程必须进行确认和常规控制。本标准为在已经确认的环氧乙烷灭菌过程中增加新产品、评估已确认产品的变更、已确认的过程转移到不同的场地或设备、评估灭菌过程的等效性提供了相对简单经济的方法，而无需因为以上提及的内容变更而重新对整个灭菌过程进行确认。因此在保证医疗器械产品无菌水平的基础上，为企业提供技术指导，有效减少人力成本和各项资源，取得了较好的经济效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准参考AAMI TIR28:2016《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》（Product adoption and process equivalence for ethylene oxide sterilization）（英文版）标准的技术内容。并注意和ISO 11135:2014的转化合并考虑，配合GB 18279的修订及实施。

- 与有关的现行法律、法规和和其他相关标准的关系等协调性问题

本标准与GB18279的技术内容是统一的，在符合该国家标准同时，为环氧乙烷工业灭菌提供了切实可行且经济的实际操作规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

七、作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性医药行业标准执行。

八、贯彻标准的要求和措施建议

因此本标准的宣传培训应结合GB18279标准宣贯，共同进行。

计划在本标准发布一年内安排宣贯培训会，培训对象主要为采用环氧乙烷灭菌方式的医疗保健产品生产企业和环氧乙烷灭菌服务提供商的管理人员、质控质管人员和行政主管部门的体系审核人员、医疗器械认证服务商等。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

《环氧乙烷灭菌的产品追加和过程等效》标准起草小组

2020年4月25日