|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **\*品种名称** | **\*品种编号** | **\*数量** | **\*预算 （万元）** | **\*技术要求** | **\*供应商特殊资质要求** | **\*货期要求** |
| 1-1 | 麦康凯琼脂 | 135009 | 500kg | 30 | 本品为淡黄色均一粉末，灭菌后为深红色半透明液体。灭菌后pH7.1±0.2，水活度值应不高于0.6。红外光谱与上批对照培养基基本一致。（提供证明材料） | 无 | 签订合同后10个工作日交货。 |
| 1-2 | 酵母浸出粉胨  葡萄糖琼脂 | 135022 | 6kg | 0.2 | 本品为类白色均一粉末，灭菌后为黄色透明液体。水活度值应不高于0.6。红外光谱与上批对照培养基基本一致。（提供证明材料） | 无 | 签订合同后10个工作日交货。 |
| 1-3 | 三糖铁琼脂 | 135028 | 254kg | 10 | 本品为浅红色均一粉末，灭菌后为深红色半透明液体。灭菌后pH值为7.3±0.1，水活度值应不高于0.6。红外光谱与上批对照培养基基本一致。（提供证明材料） | 无 | 签订合同后10个工作日交货。 |
| 1-4 | 肠道菌增菌  液体 | 135032 | 248kg | 33 | 本品为黄绿色均一粉末，煮沸灭菌后为绿色透明液体。灭菌后pH7.2±0.2，水活度值应不高于0.6。红外光谱与上批对照培养基基本一致。（提供证明材料） | 无 | 签订合同后10个工作日交货。 |