YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》医疗器械行业标准第1号修改单编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》于2019年5月发布，2020年6月1日实施，归口单位为全国医用体外循环设备标准化技术委员会（以下简称“体循技委会”）。标准在使用过程中，发现YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》6.14耐温性能的要求及试验方法内容存在前后不一致情况，技委会组织相关起草单位经研究确认后，现已讨论形成YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》医疗器械行业标准第1号修改单（征求意见稿），计划按照标准制修订工作程序开展广泛征求意见工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。YY 0465-2019《一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器》医疗器械行业标准第1号修改单，主要内容如下：

（1）6.14　耐温性能：将正文中“按6.13条进行试验”替换为“按6.12条进行试验”。

- 主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

因本次修改单内容不涉及技术内容的修改，因此无需验证。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

本次修改单未采用国际标准。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本次采用修改单的形式对YY 0465-2019进行修订，与现行的法律法规以及强制性国家标准、行业标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

YY 0465-2019为强制性标准，本次修改单涉及其要求型条款，因而本次修订内容为强制性。

- 贯彻标准的要求和措施建议

为便于生产企业理解和贯彻标准，起草单位拟定于修改单发布后适时召开标准宣贯会。宣贯对象为生产企业、监管人员、检验人员、临床机构及其他相关标准使用方。

建议本标准修改单自发布之日起实施

- 废止现行有关标准的建议；

无。

- 其他应予说明的事项。

无。

全国医用体外循环设备标准化技术委员会                                      2022年8月29日