蛤蚧定喘丸中山麦冬检查方法

【检查】山麦冬  照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版通则 0512）和质谱法（《中国药典》2020年版通则 0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径2.1mm）；以乙腈-0.1%甲酸溶液（50∶50）为流动相，进行等度洗脱，流速为每分钟0.3ml；采用质谱检测器，电喷雾正离子（ESI+），平行反应监测（PRM），按下表质荷比(m/z）的离子对进行检测。

| 序号 | 名称 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | CE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山麦冬皂苷B | 723.43 | 251.18 | 50 |
|  |  |  | 269.19 | 50 |
| 2 | 短葶山麦冬皂苷C | 871.47 | 251.18 | 50 |
|  |  |  | 269.19 | 50 |
|  |  |  | 287.20 | 50 |

对照品溶液的制备  取山麦冬皂苷B、短葶山麦冬皂苷C对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含山麦冬皂苷B10μg、短葶山麦冬皂苷C10μg的混合溶液，即得。

10%掺伪溶液的制备  在处方量麦冬中相应掺入10%比例的湖北麦冬和短葶山麦冬，同供试品溶液制备方法制备，即得。

供试品溶液的制备  取本品水蜜丸6g或小蜜丸9g,研细，或大蜜丸9g，剪碎，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，称定重量，加热回流30分钟，用甲醇补足减失的重量，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别吸取对照品溶液与供试品溶液各3μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

结果判定  供试品的提取离子流色谱中，应不得检出与山麦冬皂苷B或短葶山麦冬皂苷C对照品色谱相应的色谱峰。

结果判定原则：（1）供试品的提取离子流色谱中，未出现与山麦冬皂苷B或短葶山麦冬皂苷C对照品溶液色谱相应的色谱峰，视为未检出；（2）供试品的提取离子流色谱中，出现与山麦冬皂苷B或短葶山麦冬皂苷C对照品溶液色谱相应的色谱峰，且供试品中m/z 723.43→251.18色谱峰面积值或m/z 871.47→251.18色谱峰面积值不大于10%掺伪样品溶液中相应的峰面积值者，视为未检出；（3）供试品的提取离子流色谱中，出现与山麦冬皂苷B或短葶山麦冬皂苷C对照品溶液色谱相应的色谱峰，且供试品中m/z 723.43→251.18色谱峰面积值或m/z 871.47→251.18色谱峰面积值大于10%掺伪样品溶液中相应的峰面积值者，视为检出。