藿香正气合剂中橙皮苷含量测定方法

【含量测定】 陈皮  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸（19：81）为流动相；检测波长为283nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  取橙皮苷对照品10mg，精密称定，置50ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀。精密量取3ml，置25ml量瓶中，加稀乙醇稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml含橙皮苷25μg）。

供试品溶液的制备  取装量项下的本品，混匀，精密量取5 ml，置25 ml量瓶中，加稀乙醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1ml含陈皮以橙皮苷（C28H34O15）计，不得少于0.30mg。