藿香正气合剂中防腐剂种类及用量检验方法

防腐剂种类及用量  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以0.02mol/L乙酸铵溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速1.0ml/min，苯甲酸的检测波长为230nm，山梨酸、羟苯酯类的检测波长为254nm；柱温为30℃。理论板数按苯甲酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～23 | 5 | 95 |
| 23～65 | 55 | 45 |

对照品溶液的制备  取苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸异丁酯对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1 ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  精密量取本品1ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

结果判断  检出的防腐剂种类应与包装上标示防腐剂的防腐剂种类相同；山梨酸和苯甲酸的用量不得超过0.3%（其钾盐、钠盐的用量分别按酸计）；羟苯酯类的用量不得超过0.05%。