# 康乐鼻炎片2种成分GC含量测定方法

照气相色谱法（中国药典2020年版四部通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验 美国 Agilent HP-5毛细管柱(30 m×320 mm，0. 25 μm)，FID 检测器；进样口和检测器温度均为250℃；柱温：初始温度40℃，保持1 min，然后以3℃/min的速度升至100℃，保持3min，再以7℃/min的速度升至150℃，保持2 min，最后以7℃/min的速度升至240℃，保持2 min；进样量：1μL；载气：氮气；流速：1 mL/min；不分流。理论板数按薄荷脑峰计算应不低于10000。

对照品溶液的制备 精密称取取薄荷脑、百秋李醇对照品适量，加乙酸乙酯配制成每1ml含薄荷脑、百秋里醇各0.1mg的混合对照溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量20片，除去包衣，研细，取约1.5 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入乙酸乙酯25 ml，称定重量，超声处理30 min（功率250 W，频率40 kHz），取出，放冷，再称定重量，用乙酸乙酯补足减失的重量，摇匀，以0.45μm滤膜过滤，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品含广藿香以百秋里醇计，不得少于5μg/g；含薄荷脑以薄荷脑计，不得少于0.32mg/g。