# 康乐鼻炎片中盐酸麻黄碱与盐酸伪麻黄碱的含量测定方法

照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 采用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇（A）-0.02mol/L磷酸二氢钠溶液（含0.2%三乙胺，用磷酸调pH值至2.5）（B）（3:97），流速为1.0ml/min，柱温30℃，检测波长：210nm。理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备 精密称取取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量，加流动相制成每1ml含30μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品20片，除去薄膜衣，精密称定，研细，取约1.5g，精密称定，置250ml圆底烧瓶中，加氯化钠20g、8％氢氧化钠溶液150ml，混匀，蒸馏（馏速1ml/ min )，用盛有1mol/ L 盐酸溶液10ml的100ml量瓶接收馏出液至约95ml，加水稀释至刻度，摇匀，超声处理（功率250W，频率50kHz）10分钟，放冷，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各20μl，注入高效液相色谱仪，测定，即得。

本品每片含麻黄以盐酸麻黄碱（C10H15NO·HCI）与盐酸伪麻黄碱（C10H15NO·HCI ）的总量计，不得少于0.30mg。