口炎清颗粒中甘草酸含量测定方法

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（35：65）为流动相；检测波长为250nm。理论板数按甘草酸铵峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备 取甘草酸铵对照品适量，精密称定，加80%甲醇制成每1ml含40μg的溶液，摇匀，即得（甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207）。

供试品溶液的制备  取装量差异项下的本品，混匀，取适量，研细，取约2g或0.6g（无蔗糖），精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入80%甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率33kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl和供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每袋含甘草以甘草酸（C42H62O16）计，不得少于2.5mg。