龙泽熊胆胶囊中薄荷脑、冰片的含量测定方法

【含量测定】  薄荷脑、冰片  照气相色谱法（中国药典2020年版通则0521）测定。

色谱条件与系统适用性试验  聚乙二醇20000（PEG-20M）毛细管柱；程序升温：初始温度为100℃，保持2分钟，以每分钟10℃的速率升温至190℃，保持3分钟；进样品温度为210℃；检测器温度为250℃；分流进样。理论板数按薄荷脑峰计算应不低于10000。

校正因子测定  取萘适量，精密称定，加无水乙醇制成每1ml含0.4mg的溶液，作为内标溶液。另取薄荷脑对照品、冰片对照品适量，加内标溶液制成每1ml各含0.4mg的溶液，吸取1μl，注入气相色谱仪，计算校正因子。

测定法  取装量差异项下的本品内容物，混匀，研细，取约0.25g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入内标溶液20ml，称定重量，超声处理（功率280W，频率40kHz）20分钟，放冷，再称定重量，用无水乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。吸取1μl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品每粒含薄荷脑（C10H20O）不得少于4.4mg；含冰片（C10H18O）不得少于5.6mg。