龙泽熊胆胶囊中熊胆粉的含量测定方法

【含量测定】  熊胆粉  照高效液相色谱法(中国药典2020年版通则0512)测定。（避光操作）

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以5mmol/L醋酸铵溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；蒸发光散射检测器检测。理论板数按牛磺熊去氧胆酸峰计算应均不低于3500。

| 时间(分钟) | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～40 | 25 | 75 |
| 40～50 | 25→29 | 75→71 |
| 50～80 | 29 | 71 |
| 80～100 | 29→40 | 71→60 |

对照品溶液的制备  取牛磺熊去氧胆酸对照品和牛磺鹅去氧胆酸钠对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含牛磺熊去氧胆酸0.30mg、牛磺鹅去氧胆酸钠0.25mg的混合溶液，即得。（牛磺鹅去氧胆酸重量=牛磺鹅去氧胆酸钠重量×0.9578）

供试品溶液的制备  取装量差异项下的内容物，研匀，取约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加甲醇25ml，密塞，超声处理（功率280W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，用少量甲醇分次洗涤容器和滤纸，洗液与滤液，蒸干，残渣加10%氢氧化钠溶液25ml使溶解，并分次转移至分液漏斗中，用水饱和正丁醇振摇提取4次，每次25ml，合并正丁醇提取液，用水50ml洗涤，分取正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇使溶解，并分次转移至10ml量瓶中，用甲醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液5μl、15μl，供试品溶液10μl，注入液相色谱仪，测定，以外标两点法对数方程计算，即得。

本品每粒含熊胆粉，以牛磺熊去氧胆酸（C26H45NO8S）计不得少于0.21mg；以牛磺鹅去氧胆酸（C26H45NO6S）计不得少于0.16mg。