片姜黄含量测定方法

照高效液相色谱法（通则0512）测定

色谱条件与系统适用性试验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，0.05%磷酸为流动相B，按下表进行梯度洗脱；柱温35 ℃；检测波长为216 nm。理论板数按牻牛儿酮峰计算应不低于5000。

| 时间（min） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 40 | 60 |
| 5～40 | 40→95 | 60→5 |
| 40～50 | 95 | 5 |
| 51 | 40 | 60 |
| 60 | 40 | 60 |

对照品溶液的制备：取莪术二酮对照品、牻牛儿酮对照品、呋喃二烯对照品适量，精密称定，加无水乙醇制成每1 mL分别含140 μg、70 μg和70 μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备：取本品粉末（过三号筛）约0.5 g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25 mL，密塞，称定重量，于冰水浴中超声处理（功率250 W，频率40 kHz）30分钟，放出，放至室温，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法：分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各5 μL，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含莪术二酮（C15H24O2）不得少于0.8%，含牻牛儿酮（C15H22O）不得少于0.2%，含呋喃二烯（C15H20O）不得少于0.6%(暂定)。