片姜黄指纹图谱方法

照高效液相色谱法（通则0512）测定

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，0.1%磷酸为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为210 nm。理论板数按牻牛儿酮峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 95 |
| 43 | 100 | 0 |
| 48 | 100 | 0 |

参照物溶液的制备  取含量测定项下对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取含量测定项下供试品溶液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各5 μL，注入液相色谱仪，测定，即得。

按中药色谱指纹图谱相似度评价系统，供试品指纹图谱与对照指纹图谱（图6-1）经相似度计算，以全谱峰匹配计算，其相似度不得低于0.90。

片姜黄对照指纹图谱