清热安宫丸中樟脑的限度检查方法

【检查】 樟脑 照气相色谱法（通则0521）测定。

气相条件与系统适应性试验 Agilent HP-5MS UI（内径为0.25mm，膜厚度为0.25μm，柱长为15米，2根串联）气相色谱柱；程序升温：初始温度100℃，保持7min，以50℃/min的速率升温至200℃保持5min；进样口及辅助加热器温度均为280℃；质谱检测器采用EI（Electron Impact Ion Source，电轰击离子化源）电离源，SIM（single ion monitoring，单离子检测扫描）模式，监测核质比m/z=152，驻留时间（dwell time）为200ms；分流比10∶1。理论板数按樟脑峰计算应不低于3000，主峰与相邻杂质峰的分离度应不得低于1.5。

标准曲线的制备取樟脑对照品5mg，精密称量，置10ml量瓶中，加无水乙醇溶解并定容至刻度，摇匀，作为樟脑对照品储备液。分别精密量取樟脑对照品溶液2ml、1ml、0.2ml、0.02ml，分别置100ml量瓶中，加无水乙醇稀释至刻度，摇匀。

分别精密吸取上述溶液1μl，注入气相色谱仪，测定，记录峰面积，以对照品浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

供试品溶液的制备 取清热安宫丸（大蜜丸）5丸，剪碎，混匀，取约2g，精密称定，加入等量硅藻土，研匀，取约3g，精密称定；或取清热安宫丸（水蜜丸）约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入无水乙醇25ml，称定重量，超声处理（功率300 W，频率37 kHz）30分钟，取出，放冷，用无水乙醇补足减失的重量，摇匀，过滤，即得。

测定法 精密吸取供试品溶液各1μl，注入气相色谱仪，测定峰面积，从标准曲线上读出供试品溶液中樟脑的浓度，计算，即得。