清热安宫丸中胆红素的含量测定方法

【含量测定】  照高效液相色谱法（通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以0.1%乙酸水溶液为流动相A，乙腈为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为450nm。理论板数按胆红素峰计算应不低于5000。

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~35 | 40→8 | 60→92 |
| 35~50 | 8→5 | 92→95 |
| 50~51 | 5→40 | 95→60 |
| 51~60 | 40 | 60 |

对照品溶液的制备  取胆红素对照品适量，精密称定，加二氯甲烷制成每1ml含50µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备水蜜丸粉碎，取约5g，精密称量，或取大蜜丸1粒，精密称量，加入约等量的硅藻土，精密称量，研匀，取混合粉末5g，置具塞锥形瓶中，加入10%草酸溶液10ml，密塞，涡旋混合，加入水饱和二氯甲烷100ml，冰浴超声处理40分钟，分取二氯甲烷液，低温蒸干，残渣加二氯甲烷溶解，置10ml容量瓶中，用二氯甲烷稀释至刻度，滤过，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液10µl与供试品溶液20µl，注入液相色谱仪，测定，即得。