上清丸中栀子苷、连翘酯苷A含量测定方法

色谱条件与系统适用性试验 采用安捷伦ZORBAX  C18色谱柱(4.6×250mm，5μm)，以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸为流动相B，按下表进行梯度洗脱，流速为1ml/min，柱温30℃，检测波长为238nm（栀子苷）、330nm（连翘酯苷A）。理论板数按栀子苷峰计算栀子苷峰不低于1500、连翘酯苷A峰不低于5000。

| 时间min | A（%） | B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~18 | 10～23 | 90～77 |
| 15~25 | 23 | 77 |

对照品溶液的制备 分别取栀子苷、连翘酯苷A对照品适量，精密称定，加甲醇制成每l ml含40ug的混合对照溶液。

供试品溶液的制备 取本品重量差异项下大蜜丸，剪碎，取2g，精密称定；或取水蜜丸或水丸，研细，取1g，精密称定，置具塞三角锥形瓶中，精密加入70%乙醇20ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液、供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品含栀子苷（C17H24O10）计，大蜜丸每1g不得少于0.14mg；水蜜丸不得少于0.27mg；水丸不得少于0.40mg。

本品含连翘酯苷A（C29H36O15）计，大蜜丸每1g不得少于0.071mg；水蜜丸不得少于0.137mg；水丸不得少于0.198mg。