通宣理肺颗粒中前胡鉴别方法

取本品5g至具塞锥形瓶中，加70%甲醇25ml，超声处理（功率500W，频率40kHz）30分钟，放冷，滤过,取续滤液作为供试品溶液。另取白花前胡甲素对照品，用甲醇制成每1ml含4µg的溶液，作为对照品溶液。照高效液相色谱法（《中国药典》2020年版四部通则0512）试验，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，0.1%磷酸水溶液为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长为330nm。吸取上述两种溶液各5µ1，分别注入液相色谱仪，测定。供试品色谱中应呈现与对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～31 | 7.5 | 92.5 |
| 31～35 | 7.5→20 | 92.5→80 |
| 35～60 | 20 | 80 |
| 60～70 | 20→90 | 80→10 |
| 70～75 | 90 | 10 |