# 消炎利胆片中穿心莲含量测定方法

【含量测定】照高效液相色谱法(中国药典2020年版四部通则0512)测定。

色谱条件与系统适应性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈为流动相A，以0.05%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长：205nm。理论板数按穿心莲内酯峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | 10→20 | 90→80 |
| 10～13 | 20 | 80 |
| 13～25 | 20→35 | 80→65 |
| 25～30 | 35→50 | 65→50 |
| 30～32 | 50 | 50 |
| 30～32 | 50→80 | 50→20 |
| 32～33 | 80 | 20 |

对照品溶液的制备  取对照品溶液的制备：取穿心莲内酯对照品、新穿心莲内酯对照品、14-去氧穿心莲内酯对照品、脱水穿心莲内酯对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml含1ml穿心莲内酯0.30mg、新穿心莲内酯0.08mg、14-去氧穿心莲内酯0.07mg、脱水穿心莲内酯0.19mg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品10片，除去包衣，精密称定，研细，取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%乙醇50ml，密塞，称定重量，超声处理30分钟，取出放冷，再称定重量，用70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取供试品溶液和对照品溶液各5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图。

本品每片含穿心莲以穿心莲内酯（C20H30O5）、新穿心莲内酯（C26H40O8）、14-去氧穿心莲内酯（C20H30O4）和脱水穿心莲内酯（C20H28O4）的总量计，小片和糖衣片不得少于8.3mg，大片不得少于16.6mg。