小儿感冒颗粒钙元素的测定方法

【含量测定】钙

对照品溶液的制备 精密量取1000μg/ml钙对照品溶液5ml于50ml量瓶中，用5 % 硝酸溶液稀释至刻度，得100μg/ml钙对照品贮备液；精密量取100μg/ml钙对照品贮备液0ml、0.25ml、0.5ml、1ml、2.5ml、4ml、5ml、10ml、15ml，分别置于50ml量瓶中，各加入镧溶液1ml，用5 % 硝酸溶液稀释至刻度，制成每lm l含钙0μg、0.5μg、1μg、2μg、5μg、8μg、10μg、20μg、30μg。

镧溶液的制备：称取氧化镧58.625g，先用少量水湿润后再加入75ml盐酸溶液（1→2）溶解，转入1000ml量瓶中，加水定容至刻度，混匀。

供试品溶液的制备 取本品，研细，取0.3g，精密称定，置聚四氟乙烯消解罐中，加硝酸5ml、过氧化氢2ml，混匀，浸泡过夜，盖上内盖，旋紧外套，置微波消解仪内按适宜的消解程序进行消解。消解完全后，取出冷却至60℃以下，取消解罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干，用5%硝酸转移至50ml量瓶中，稀释至刻度，摇匀。精密量取上述溶液5ml，镧溶液1ml，至50ml量瓶中，用5%硝酸稀释至刻度，即得。同法制备试剂空白溶液。

测定法 取上述各溶液与供试品溶液照原子吸收分光光度法（中国药典2020年版四部通则 0406 第一法），在422.7nm的波长处测定，计算，即得。