心脑清软胶囊维生素B6的含量测定方法

维生素B6   照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性实验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-庚烷磺酸钠溶液（取庚烷磺酸钠0.32g，三乙胺2ml，冰醋酸10ml，加水至1L）（10：90）为流动相，检测波长为292nm，流速为1.0ml/min。理论塔板数按维生素B6峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备：取维生素B6对照品适量，精密称定，加水制成每1ml含维生素B6约40μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备：取本品10粒，置具塞锥形瓶中，精密加入水100ml，密塞，温浸（40~50℃）20分钟，超声提取40分钟，使胶皮完全溶解，放冷，摇匀，滤过，取续滤液1ml至10ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每粒含维生素B6（C8H11NO3·HCl）4.0~6.0mg。