心脑清软胶囊中维生素B6的含量均匀度测定方法

【检查】维生素B6含量均匀度   照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性实验：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以乙腈-庚烷磺酸钠溶液（取庚烷磺酸钠0.32g，三乙胺2ml，冰醋酸10ml，加水至1L）（10：90）为流动相，检测波长为292nm。理论板数按维生素B6峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备：取维生素B6对照品适量，精密称定，加水制成每1ml含维生素B6约40μg的溶液，作为对照品溶液。

供试品溶液的制备：取本品10粒，分别置具塞锥形瓶中，精密加入水100ml，密塞，温浸（40~50℃）20分钟，超声提取40分钟，使囊壳溶解，放冷，摇匀，滤过，取续滤液即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定。

应符合规定（《中国药典》2020年版四部通则0941）。