余甘子喉片中余甘子的含量测定方法

【含量测定】 余甘子  照高效液相色谱法(中国药典2020年版通则0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以0.2% 磷酸为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为254nm。理论板数按没食子酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | 5 | 95 |
| 10～15 | 5～45 | 95～55 |
| 15～35 | 45 | 55 |

对照品溶液的制备  取没食子酸对照品、鞣花酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每lml各含15μg、5μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品重量差异项下的本品，研细，取相当于原药材0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理（功率400 W，频率 40 kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每片含余甘子以没食子酸（C7H6O5）、鞣花酸（C14H6O8）的总量计，不得少于16.0mg。