余甘子喉片中冰片、薄荷脑的含量测定方法

【含量测定】冰片 薄荷脑  照气相色谱法(中国药典2020年版通则0521)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以聚乙二醇（PEG-20M）为固定相的毛细管柱（柱长为30m，内径为0.32mm，膜厚度为0.25μm）；柱温为程序升温：初始温度130℃，保持11分钟，以每分钟20℃的速率升温至220℃，保持6分钟；分流进样，分流比为20：1。理论板数按薄荷脑峰计算应不低于5000。

校正因子测定  取水杨酸甲酯适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含2mg的溶液，作为内标溶液。分别取薄荷脑对照品、龙脑对照品、异龙脑对照品适量，精密称定，加乙酸乙酯制成每1ml含薄荷脑3mg、龙脑1.5mg、异龙脑1.5mg的混合溶液，作为对照品溶液。分别精密量取内标溶液3ml、对照品溶液2ml，置同一10ml量瓶中，加乙酸乙酯稀释至刻度，摇匀，吸取1 µl，注入气相色谱仪，计算校正因子。

测定法  取本品10片，研细，取约5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入内标溶液10ml，称定重量，振摇20分钟，放冷，再称定重量，用乙酸乙酯补足减失的重量，摇匀，离心，取上清液1 µl，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品每片含冰片以龙脑（C10H18O）和异龙脑（C10H18O）的总量计，不得少于0.3mg、薄荷脑（C57H92O28）不得少于0.6mg。