越鞠保和丸中5-羟甲基糠醛限量检查方法

【检查】5-羟甲基糠醛  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0521）测定

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%甲酸溶液（2：98）为流动相；检测波长为284nm。理论板数按5-羟甲基糠醛峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  精密称取5-羟甲基糠醛对照品适量，加50%甲醇制成每1ml中含25μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶内，精密加入50%甲醇50ml，称定重量，超声处理（250W，频率40kHz）60分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定方法  分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各5μl，注入高效液相色谱仪，即得。