栀子金花丸中黄芩苷含量测定方法

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版四部通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表进行梯度洗脱；检测波长278nm，理论板数按黄芩苷计算，应不得低于2000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～2 | 25 | 75 |
| 2～3 | 25→30 | 75→70 |
| 3～17 | 30 | 70 |
| 17～19 | 30→45 | 70→55 |
| 19～33 | 45 | 55 |

对照品溶液的制备   取黄芩苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含80μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%乙醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率50kHz）45分钟，放冷，再称定重量， 70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml至5ml量瓶中，70%乙醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  精密吸取对照品溶液、供试品溶液各10μl注入液相色谱仪，测定，即得。

拟定限度：本品每1g含黄芩以黄芩苷（C21H18O11）计，不得少于20.0mg。