更年宁（水蜜丸）中果糖、葡萄糖、麦芽糖、5-羟甲基糠醛的含量测定方法

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验

糖类成分测定  Prevail Carbohyrate ES（250×4.6mm，5μm）色谱柱，以乙腈-水（75 ： 25）为流动相；流速为1mL/min，以示差检测器检测，柱温40℃，进样量20μL。

5-羟甲基糠醛测定 Agilent ZORBAX SB-C18柱（250×4.6mm，5μm）色谱柱，以乙腈-0.1%磷酸（5：95）为流动相；流速：1mL/min，检测波长284nm，柱温：30℃，进样量10μL。

对照品溶液的制备

糖类成分混合对照品溶液　分别取果糖、D-无水葡萄糖、蔗糖、麦芽糖的对照品适量，精密称定，加水制成每1 mL 含果糖4 mg，D-无水葡萄糖4 mg，蔗糖1.5 mg，麦芽糖0.8 mg 的混合溶液，即得。

5-羟甲基糠醛对照品溶液　取5-羟甲基糠醛对照品适量，精密称定，加水制成每1 mL 含5-羟甲基糠醛20μg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取更年宁适量，研细，取约1.0g，精密称定，置50ml容量瓶中，加水约40ml，超声处理15分钟，放冷，用水定容至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，以0.45µm微孔滤膜滤过，即得。

限度 更年宁中果糖和葡萄糖的总量不得少于19.2%；果糖与葡萄糖含量比值不得小于1.0；麦芽糖含量不得过1.9%；5-羟甲基糠醛含量不得过0.15%。