更年宁（水蜜丸）中红景天苷、特女贞苷、哈巴苷、哈巴俄苷、王不留行黄酮苷、党参炔苷、蟛蜞菊内酯、6-姜辣素、白术内酯I、白术内酯II、白术内酯III的多成分含量测定方法

【含量测定】照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验

以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以0.1%甲酸为流动相B，按表1流动相比例进行梯度洗脱；流速0.2ml/min，柱温：25℃

表1 更年宁LC-MS/MS多成分含量测定流动相比例表

| 时间（分钟） | 流动相（A%） | 流动相（B%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 20 | 80 |
| 5～25 | 20→60 | 80→40 |

采用电喷雾离子源（electron spray ionization，ESI），正负离子扫描，多反应监测（multiple reactionmonitoring，MRM）模式；各成分质谱参数见表2。

表2 各成分质谱参数

| 化合物 | 保留时间/min | 扫描方式 | 母离子（m/z） | 子离子（m/z） | 碰撞能量（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈巴苷 | 1.45 | 负离子 | 409 | 201 | 18 |
|  |  |  | 409 | 363.4* | 10 |
| 红景天苷 | 1.98 | 负离子 | 299.1 | 118.8* | 20 |
|  |  |  | 299.1 | 179 | 20 |
| 王不留行黄酮苷 | 8.78 | 正离子 | 749.1 | 437 | 40 |
|  |  |  | 749.1 | 587* | 34 |
| 特女贞苷 | 13.07 | 负离子 | 685.3 | 299 | 22 |
|  |  |  | 685.3 | 523.3* | 20 |
| 党参炔苷 | 14.56 | 负离子 | 441.2 | 179.1* | 10 |
|  |  |  | 441.2 | 185.2 | 15 |
| 蟛蜞菊内酯 | 16.78 | 负离子 | 313 | 270 | 28 |
|  |  |  | 313 | 298* | 24 |
| 哈巴俄苷 | 18.33 | 负离子 | 493.1 | 147 | 19 |
|  |  |  | 493.1 | 345* | 10 |
| 6-姜辣素 | 20.22 | 正离子 | 317.9 | 217.1 | 14 |
|  |  |  | 317.9 | 218* | 15 |
| 白术内酯III | 21.6 | 正离子 | 249.1 | 163 | 18 |
|  |  |  | 249.1 | 231.1* | 10 |
| 白术内酯II | 22.81 | 正离子 | 233.1 | 187.1* | 16 |
|  |  |  | 233.1 | 213.1 | 23 |
| 白术内酯I | 24.29 | 正离子 | 231.1 | 185.1* | 23 |
|  |  |  | 231.1 | 213.1 | 18 |

*：定量离子对

混合对照品溶液的制备  精密称取哈巴苷对照品、红景天苷对照品、王不留行黄酮苷对照品、特女贞苷对照品、党参炔苷对照品、蟛蜞菊内酯对照品、哈巴俄苷对照品、6-姜辣素对照品、白术内酯III对照品、白术内酯II 对照品、白术内酯I 对照品适量，加甲醇制成每1ml含哈巴苷75μg、红景天苷80μg、王不留行黄酮苷70μg、特女贞苷390μg、党参炔苷25μg、蟛蜞菊内酯8μg、哈巴俄苷18μg、6-姜辣素76μg、白术内酯III 8μg、白术内酯II 7μg、白术内酯I 8μg的混合对照溶液。

供试品溶液的制备  取本品水蜜丸适量，研碎，取约2.0g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入80%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率500W，频率37kHz）60分钟，放冷，再称定重量，用80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，即得。

本品含酒女贞子， 2020年12月30日以前生产样品，以特女贞苷（C31H42O17）计，每1g不得少于238.77μg； 2020年12月30日以后生产样品，以红景天苷（C14H20O7）计，每1g不得少于68.22μg；

含党参以党参炔苷（C20H28O8）计，每1g不得少于5.85μg；

含麸炒白术以白术内酯I（C15H18O2）、白术内酯II（C15H20O2）、白术内酯III（C15H20O3）的总量计，每1g不得少于28.49μg；

含玄参以哈巴苷（C15H24O10）和哈巴俄苷（C24H30O11）的总量计，每1g不得少于153.50μg；

含炒王不留行以王不留行黄酮苷（C32H38O19）计，每1g不得少于38.34μg；

含墨旱莲以蟛蜞菊内酯（C16H10O7）计，每1g不得少于13.64μg；

含干姜以6-姜辣素（C17H26O4）计，每1g不得少于51.30μg。