骨筋丸胶囊中指纹图谱方法

照高效液相色谱法(中国药典2020年版四部通则0512)测定

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B；检测波长为220nm。理论板数按蛇床子素峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0～10 | 5→20 | 95→80 |
| 10～40 | 20→70 | 80→30 |
| 40～50 | 70→95 | 30→5 |
| 50～60 | 95 | 5 |
| 60～62 | 95→5 | 5→95 |
| 70 | 5 | 95 |

参照物溶液的制备 取龙胆苦苷、芍药苷、血竭素高氯酸盐、蛇床子素、11-羰基-β-乙酰乳香酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含0.05mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品4粒的内容物，置具塞锥形瓶中，精密加入75%乙醇20ml，称定重量，超声处理（功率200W，频率40kHz）30分钟，放冷，用75%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，记录色谱图，在5～65分钟范围内积分，即得。

对照指纹图谱

峰3：龙胆苦苷   峰4：芍药苷   峰7：血竭素   峰13：蛇床子素   峰18: 11-羰基-β-乙酰乳香酸