# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 医疗器械生物学评价 第18部分：风险管理过程中的医疗器械材料化学表征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Biological evaluation of medical devices— Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 | GB/T16886.18-2011 |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 10993-18:2020 |  | 采标名称 | 医疗器械生物学评价 第18部分：风险管理过程中的医疗器械材料化学表征 |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.100.20 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 资料费0.5万，起草费1万，材料消耗费2.5万，差旅费2万，咨询费1万，验证费7万，会议费2.45万，审查费2万，宣传和培训费1万，管理费1万，合计20.45万 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 该标准是GB/T 16886系列标准的重要内容文件，随着ISO10993.1-2018的发布，医疗器械生物学评价的首要任务就是进行化学表征，该标准主要作用是提供医疗器械材料化学表征方法和策略，进而支撑医疗器械生物学评价，保护人类由于使用医疗器械所产生的潜在生物学风险。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本文件为医疗器械成分的定性和定量（如适用）提供了一个框架，以鉴定生物危险以及估计和控制材料成分中的生物风险，通常使用一个阶梯式方法进行化学表征，其中可包括以下一项或多项： - 其建造材料的鉴别（医疗器械构造）； - 通过对建造材料的化学成分（材料组成）进行定性和定量，实现建造材料表征； - 针对制造过程中引入的化学物质（例如脱模剂、过程污染物、灭菌残留物），进行医疗器械的表征； - 估计（使用实验室浸提条件）医疗器械或其建造材料在临床使用条件下释放化学物质的潜力（可浸提物）； - 测量临床使用条件下从医疗器械中释放的化学物质（可沥滤物）。 该文件还可用于降解产物的化学表征（例如，定性和/或定量）。有关降解评估其他方面的信息。本文件旨在为材料供应商和医疗器械制造商提供生物学评价支持。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 本标准所采用的国际标准是第二版，较前一版有较大改变。伴随着医疗器械高速发展，无源医疗器械生物学评价原则同样受到各国高度重视。ISO10993-1: 2018，4.2表明，在选择用于医疗器械制造的材料时，首先要考虑的是材料的特征和特性的适用性，包括其化学、毒理学、物理、电气学、形态学和机械特性方面的适用性。此外，ISO10993-1: 2018，6.1表明，收集医疗器械或组件的物理和化学信息是生物学评价过程及其相关材料表征中至关重要的第一步。我国在这一领域与国际上的进展基本一致，本标准将提供这方面的基本要求和实施指南。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 不与现有法律、法规和强制性标准相抵触。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | / |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 投票结论：技术委员会委员总数37人/参与投票人数27人/赞成票数37人，赞成率100%。 |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中修订标准项目和采用国际标准项目完成周期（从下达计划到完成报批）不超过18个月，其它标准项目完成周期不超过24个月。经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。NQI等科技专项支持项目原则上不再安排国家标准补助经费。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。军民通用标准项目应在“备注”栏中标注“军民通用”。NQI等国家重大科技项目支撑项目应在“备注”栏中标注“NQI+课题名称”或其他科技项目名称。