# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 内镜清洗消毒器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Endoscopes washer-disinfectors |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 ■修订 |  | 被修订标准号 | GB/T 35267—2017 |  |
| 采用国际标准 | 无 ■ISO IEC ITU ISO/IEC ISO确认的标准 |  | 采用程度 | 等同 ■修改 非等效 |  |
| 采标号 | ISO 15883-4:2016 |  | 采标名称 | Washer-disinfectors- Part4:Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.080.10 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 山东新华医疗器械股份有限公司、广东省医疗器械质量监督检验所、中国医学科学院北京协和医院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 ■16个月 18个月 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 ■ 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 项目的总体预算为21万元，其中起草费3万元，差旅费3万元，验证费8万元，审查费1万元，会议费5万元，专家咨询费1万元。经费来源为国拨经费和自筹经费，若国家补助经费达不到预算要求时，通过自筹经费补足，确保项目按时完成。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 随着内镜诊疗数量的不断增加，内镜的感染控制问题越来越受到大家关注，各种新规范、新标准不断颁布，GB/T 35267—2017已经无法满足不断变化的要求，同时对应的国际标准已经更新到了ISO 15883-4:2016版本。 全自动内镜清洗机作为内镜清洗消毒的主要发展趋势，市场占有率越来越高，生产厂家越来越多，卫生标准WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范颁布，对内镜清洗消毒的标准提出更高的要求，包括对水、空气、清洗效果、消毒效果等方面提出明确的要求。因此需要一部完整的标准来规范内镜清洗消毒器的设计、使用、维护等。本标准对内镜清洗消毒器的材料选型、控制流程、水的质量、空气的质量做出明确的规定，并且制定了关于清洗效果、消毒效果、干燥效果的验证方法和验证目标。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围： 本部分规定了内镜清洗消毒器的开发和确认要求。这些过程包括测漏过程，清洗过程、消毒过程、干燥过程，对过程中各个阶段的温度、压力、水质、空气质量提出具体要求，并且对故障指示、温度压力检测装置、控制系统等提出要求。 主要技术内容： 泄漏检测系统的设计要求、检测方法、故障报警处理；清洗过程、消毒过程、干燥过程对水和空气质量的要求，温度、压力、连接的要求，运行效果的检测等相关要求。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 各国采标简况：欧盟转化ISO15883-4为EN ISO15883-4，为符合MDR要求提供技术支撑；美国转化ISO15883-4为ANSI/AAMI/ISO 15883-4作为美国国家标准；日本转化ISO15883-4为JIS标准；印度转化ISO15883-4标准为印度国家标准。 我国采标情况：2017年转化ISO15883-4:2008标准为国家标准GB/35267-2017。 最新版情况：2016年ISO发布了ISO 15883-4:2016 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | - 为医疗器械注册申报资料（《内镜清洗消毒机注册技术审查指导原则》（2018年第30号））中有关内镜清洗消毒器设计评价及验证提供技术支撑。 - 为WS507《软式内镜清洗消毒技术规范》内镜清洗消毒机监测提供技术支撑。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 本标准适用于对软式内镜进行清洗、消毒、干燥的设备，涉及的产品包括全自动内镜清洗消毒器、内镜清洗消毒机、医用内窥镜（腹腔内窥镜、电子大肠内窥镜、电子胆道内窥镜等）。 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 ■ 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 ■ 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是 ■ 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 | 技术委员会对项目名称、适用范围、标准性质、第一起草单位等内容投票表决情况如下：技术委员会委员总数62人，赞成票数62票，弃权票数0票。 |  |  |  |  |