## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 920204020001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:一层配电箱新做 2.安装方式:墙上安装 3.回路数:6 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
2 | 920204020002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:二层配电箱新做 2.安装方式:墙上安装 3.回路数:20 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
3 | 920204020003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:三层配电箱新做 2.安装方式:墙上安装 3.回路数:22 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920204020004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:四层配电箱新做 2.安装方式:墙上安装 3.回路数:29 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 1
5 | 920204008001 | 低压开关柜及配电屏安装 | 1.名称:防雨开关箱新做 2.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 台 | 4
6 | 920204029001 | 插座安装 | 1.名称:五孔插座新做 2.参数:16A 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 10
7 | 920204029002 | 插座安装 | 1.名称:五孔插座新做 2.参数:10A 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 920206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电缆新做 2.规格:YJV-4*95+1*50 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 12.5
9 | 920206002002 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电缆新做 2.规格:YJV-5*6 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 7
10 | 920206002003 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电缆新做 2.规格:YJV-5*10 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 13
11 | 920206002004 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电缆新做 2.规格:YJV-5*16 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 44
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 920210010001 | 电气配线 | 1.名称:配线新做 2.规格:BV-3*2.5 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 1569.6
13 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质及规格:JDG20 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 330
14 | 920210010003 | 电气配线 | 1.名称:配线新做 2.规格:BV-3*4 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 1084.4
15 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质及规格:JDG25 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 114
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 920210010004 | 电气配线 | 1.名称:配线新做 2.规格:BV-3*6 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 200.88
17 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质及规格:JDG32 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 18
18 | 920206007001 | 电缆桥架安装 | 1.名称:镀锌桥架新做 2.材质及规格:150*150 3.其他:包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸、招标文件、现行规范、图集、验收等全部要求 | m | 6
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计