YY 0676-2008《眼科仪器 视野计》第1号修改单

（征求意见稿）

一、4.2 专用要求：

表1 刺激点要求 中背景范围，允差：

“绝大部分外围刺激点边界外部不超过2°。”

修改为：

“绝大部分外围刺激点边界外部不小于2°。”