YY 0055-2018《牙科学 光固化机》医疗器械行业标准第1号修改单（征求意见稿）

（自发布之日起实施）

一、5.1.5　超温：

将正文中IEC 80601-2-60替换为GB 9706.260，“注”中IEC 80601-2-60：2012替换为GB 9706.260-2020。

二、5.3　电气安全要求：

将IEC 80601-2-60替换为GB 9706.260，YY 0505替换为YY 9706.102。

三、7.1.1 一般试验条款：

将IEC 80601-2-60替换为GB 9706.260。