GB/T 11417.7-2012《眼科光学 接触镜 第7部分：理化性能试验方法》第1号修改单编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

GB/T 11417.7-2012《眼科光学 接触镜 第7部分：理化性能试验方法》已于2013年6月1日实施，经多方反馈共发现了两处系笔误造成的标准内容错误，经研究确定对该标准的笔误部分以修改单形式进行修订。起草单位于2020年4月起草形成GB/T 11417.7-2012《眼科光学 接触镜 第7部分：理化性能试验方法》第1号修改单（征求意见稿），由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会按照标准制修订程序开展广泛征求意见的工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

- 关于透氧系数极谱法测试方法

4.3.3为极谱法测透氧系数的方法，其中4.3.3.9数据分析中“对每个测试样品按照4.4.3.2的方法计算初级DK/t”，该内容中的“4.4.3.2”在本标准中并无对应条款，此处系笔误，实为“4.3.2”，因此作出相应的修订。

- 关于透氧系数库伦法测试方法

4.3.4为库伦法测透氧系数的方法，其中4.3.4.10.1样品厚度中“平行或接近平行样品的厚度应该参照4.4.2来测试。其他样品的调和平均厚度应按4.4.2中所描述的来测定。”，该内容中的两处“4.4.2”在本标准中对应的是折射率测试方法的测试样品要求，与本条款透氧系数并非同一检测项目，所用测试样品也不一样，故该内容实为“4.3.2”，系笔误导致，因此作出相应的修订。

- 主要试验(或验证)的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；

考虑本修改单并未对标准内容进行实质性修改，只针对笔误进行相应的修正，故无需进行验证工作。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

GB/T 11417.7-2012标准参考采用ISO 18369-4:2006、ANSI Z80.20-2004。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

与现行的法律法规以及强制性国家标准、行业标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

正在征求意见。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本次修改单修订的内容只涉及笔误造成的文字性修改，GB/T 11417.7-2012为推荐性标准，与原标准保持一致。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本次修订单修订的内容只涉及笔误造成的文字性修改，无需进行标准宣贯。

- 废止现行有关标准的建议；

无。

- 其他应予说明的事项。

无。

全国医用光学和仪器标准化分技术委员会

2020年4月27日