GB 11417.2-2012《眼科光学 接触镜 第2部分：硬性接触镜》第1号修改单

（征求意见稿）

一、前言：

“本部分4.3.3.2、4.7.1为推荐性的，其余为强制性的。”

替换为：

“本部分4.4.3.2、4.7.1为推荐性的，其余为强制性的。”

二、4.5.5皮肤致敏试验

“供试液的制备按照4.5.1中的规定进行，按照GB/T 16886.10中规定的方法检验，结果应无皮肤致敏反应。”

替换为：

“供试液的制备按照4.5.2中的规定进行，按照GB/T 16886.10中规定的方法检验，结果应无皮肤致敏反应。”

三、4.7.1辐射老化试验：

“接触镜成品材料在经受紫外光线和可见光辐射老化试验后，应能保持稳定性能，符合4.1、4.3的要求。”

替换为：

“接触镜成品材料在经受紫外光线和可见光辐射老化试验后，应能保持稳定性能，符合4.2、4.4.2的要求。”