# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 医用气体管道系统 第2部分：空气管道系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Medical gas pipeline systems — Part 2: Pipeline system for air |  |  |  |  |
| 制定/修订 | R制定 修订 |  | 被修订标准号 | / |  |
| 采用国际标准 | £无 RISO IEC ITU ISO/IEC 其他 |  | 采用程度 | 等同 修改 R非等效 |  |
| 采标号 | ISO7396-1:2016 +Amd1:2017 |  | 采标名称 | 医用气体管道系统 第1部分：用于压缩医用气体和真空的管道系统 |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 R 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 11.040.10 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家药品监督管理局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 上海市医疗器械检测所、上海德尔格医疗器械有限公司、四川港通医疗设备集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月 R 24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是 R 否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 另见经费预算表 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 随着中国城镇化的不断推进，中国的医疗卫生健康事业也快速发展，各地新建改建医院无数，医用空气管道系统是各医院建设的基本配置，基本上稍有规模的医院都建有医用空气管道系统，特别是在手术室和重症监护室，医用空气管道系统的出现极大地方便了诸如呼吸机、麻醉机、空氧混合器和齿科器械的使用。 然而，直至今日，国内仍无医用空气管道系统专用的产品标准，由于没有统一的标准，各个制造商和医院各自为政，提供的产品质量良莠不齐，因此，急需制定相关的产品标准对医用空气管道系统加以规范和提升。 鉴于医用气体管道系统是个大系统，影响安全使用的各组成部件涉及多个行业，因此，申请制定国家标准，以更好地推动标准的实施和贯彻。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 范围： 本标准规定了用于医疗机构的空气管道系统的功能、性能、文档的要求以及安全要求。 本标准适用于所有用于提供医疗服务的机构，包括供气系统、管道分配系统、控制系统、监控和报警系统的完整空气管道系统的要求，以及不同医用气体/真空系统部件之间的不可互换性。 本标准不适用于可运输气瓶和可运输气瓶束系统的灌装系统。 主要技术内容：见标准草案。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 医用空气管道系统在国内外现代化医院中均有广泛安装和使用。国际上早在上世纪80年代便发布了相关的标准ISO 7396-1,经多次修订后目前最新的版本为ISO 7396-1:2016+Amd1:2017。该标准包括了所有医用气体管道系统，内容涵盖医用气体管道系统的设计、选址、安装、功能、性能、测试、调试、文档以及安全等要求。国内在2012年由住建部牵头，并联合质检总局发布了《医用气体工程技术规范》，指导新建改建医院医用供气系统（包括医用氧气系统）的设计、选址、施工和安装等，除此之外，并无专用的医用空气管道系统产品标准。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 本标准与有关法律、法规和强制性标准之间无冲突。 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 |  |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 | 是 R 否 | 科研项目编号及名称 |  |  |  |
| 是否涉及专利 | 是 R 否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | £ 是 R 否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。