## 电力维修
附件1
中国食品药品检定研究院电力维修材料采购项目
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/包装 | 单位
1 | 灯管 | 飞利浦 | T8灯管LED双端长1.2米22W日光色6500K | 根
2 | 灯管 | 飞利浦 | T5/14W | 根
3 | 灯管 | 飞利浦 | T8*36w*25根/箱 | 根
4 | 灯管 | 飞利浦 | T5*14w*40根/箱 | 根
5 | 灯管 | 飞利浦 | T5*28W*40根/箱 | 根
6 | 普通灯管 | A类品牌品质 | 1.2米 40w | 根
7 | LED灯管 | A类品牌品质 | 1.2米 18w | 根
8 | T8LED灯管 | 飞利浦 | 0.6米8W | 根
9 | LED筒灯 | A类品牌品质 | 7cm 8w | 个
10 | LED筒灯 | A类品牌品质 | 12cm 8w | 个
11 | LED筒灯 | A类品牌品质 | 16cm 18w | 个
12 | LED 筒灯 | 飞利浦 | 12W | 个
13 | 筒灯 | A类品牌品质 | 130mm | 个
14 | 筒灯 | A类品牌品质 | 160mm | 个
15 | 筒灯 | 开尔 | 12w，孔距120mm | 个
16 | LED筒灯 | 飞利浦 | 12W灯直径140 | 个
17 | LED灯泡 | 欧普照明（OPPLE） | E27螺口，5w，5支/包，白光 | 支
18 | LED灯泡 | 飞利浦 | 飞利浦30W | 支
19 | LED灯泡 | 飞利浦 | 5w | 支
20 | 螺口LED灯泡 | 飞利浦 | E27 5W | 支
21 | 螺口LED灯泡 | 飞利浦 | E27 35W | 支
22 | 日光色螺口 E27节能灯 | 飞利浦 | 8W | 支
23 | 日光色螺口 E27节能灯 | 飞利浦 | 11W | 支
24 | 紫外线消杀灯管 | 飞扬健彩 | 19w，90cm | 根
25 | led无影灯 | A级品牌 | 1200*600,72w，拉丝面板，钛铝合金 | 个
26 | LED吸顶灯 | 欧普照明 | 90*59.5*8.5cm，白色，凝月s | 支
27 | 普通吸顶灯 | 欧普 | 圆形直径400mm | 个
28 | 普通吸顶灯 | 欧普 | 圆形直径350mm | 个
29 | 普通吸顶灯 | 欧普 | 圆形直径260mm | 个
30 | 普通吸顶灯 | 欧普 | 圆形直径200mm | 个
31 | LED吸顶灯灯芯 | 开尔照明 | 12w，6500k | 个
32 | LED磁吸灯芯 | 雷士 | φ193mm*28灯珠 | 个
33 | LED灯芯 | 雷士 | 18W | 个
34 | LED灯芯 | 雷士 | 24W | 个
35 | LED灯芯 | 雷士 | 36W | 个
36 | 紫外线消毒灯管 | 飞利浦 | TUV30W 长度90cm | 根
37 | 紫外线消毒灯 | 飞利浦 | 40W | 根
38 | 紫外线消毒灯管 | 飞利浦 | 36T5 4P-SE 40W(840MM) | 根
39 | LED灯杯 | 雷士照明 | MR16，12v，直径5cm | 个
40 | 格栅射灯 | 雷士照明 | NDL502SB | 个
41 | LED射灯 | 德旗 | DECOB 20W | 个
42 | 平板灯 | 飞利浦 | led 16w 300*300mm | 个
43 | LED方灯 | 雷士 | 38W 595cm*595cm | 个
44 | LED成套双管灯 | 飞利浦 | T8 | 个
45 | 嵌入式LED灯具LED平板灯 | 绿西诺 | 300*1200【集成吊顶】 | 个
46 | 镜前灯 | 德力西 | led 9w | 个
47 | 灭蚊灯管 | 美裕晨 | 灯管长45cm | 个
48 | 灭蚊灯管 | haichao | 灯管长34.5cm | 个
49 | LED灯带 | 飞利浦 | 1米装，60珠，6500k，冷白9w，暖白 | 盘
50 | LED灯带配件 | 飞利浦 | 标准 | 个
51 | LED灯杯配套变压器 | 雷士照明 | ET60E,12V | 支
52 | 电子变压器 | 雷士照明 | ET60E | 支
53 | 漏电保护器 | 同等A级品牌 | 3p16A | 个
54 | 瓷灯口 | A类品牌品质 | E26 | 个
55 | 空气开关带漏电保护器 | 西门子 | 5SU9,C16A | 个
56 | 空气开关断路器 | 西门子 | 3PC32A空开，c型 | 个
57 | 三相四线漏电保护器 | 西门子 | 16A | 个
58 | 三相四线漏电保护器 | 西门子 | 20A | 个
59 | 三相四线漏电保护器 | 西门子 | 32A | 个
60 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C40 2P | 个
61 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C20 2P | 个
62 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C16 2P | 个
63 | 空气开关 | 正泰 | C63 2P | 个
64 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C40 2P | 个
65 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C20 2P | 个
66 | 家用漏电保护器 | 正泰 | C16 2P | 个
67 | 单相漏电保护开关 | 德力西 | 220V C20 | 个
68 | 单项漏电开关 | 同等A级品牌 | 20A | 个
69 | 三项断路器 | 西门子 | DC16 | 个
70 | 三项开关 | 同等A级品牌 | 60A | 个
71 | 空气开关 | 正泰 | C63 2P | 个
72 | 两P漏电开关 | 同等A级品牌 | 16A | 个
73 | 两P漏电开关 | 同等A级品牌 | 20A | 个
74 | 三相四线漏电开关 | 同等A级品牌 | 40A | 个
75 | 三相断路器 | 同等A级品牌 | 32A | 个
76 | 空气断路器 | 正泰 | 2P/40A | 个
77 | 漏电保护器 | 正泰 | 2P/25A | 个
78 | 漏电保护器 | 正泰 | 1P+N*20A | 个
79 | 漏电保护器 | 正泰 | 2P32A | 个
80 | 开关 | 西门子 | 2P32A | 个
81 | 开关 | 西门子 | 32A | 个
82 | 漏电保护器 | 正泰 | 40A*1P+N | 个
83 | 漏电保护器 | 正泰 | 20A*1P+N | 个
84 | 断路器 | 正泰 | 2P*63A | 个
85 | 空开 | 正泰 | 1P*C16A空开 | 个
86 | 空开 | 正泰 | 1P*C20A空开 | 个
87 | 空开 | 正泰 | 1P*C32A空开 | 个
88 | 1匹C16空开 | 正泰 | 10+N/C16 | 个
89 | 单相漏电保护开关 | 德力西 | 220V C16 | 个
90 | 单相漏电保护开关 | 德力西 | 220V C20 | 个
91 | 单相漏电保护开关 | 德力西 | 220V C32 | 个
92 | 四极漏电保护开关 | 德力西 | 380V C16 | 个
93 | 四极漏电保护开关 | 德力西 | 380V C20 | 个
94 | 四极漏电保护开关 | 德力西 | 380V C32 | 个
95 | 四极漏电保护开关 | 德力西 | 380V C63 | 个
96 | 时控开关 | 正泰 | KG316T 8开8关 | 个
97 | 单联灯开关 | 同等A级品牌 | 标准 | 个
98 | 单联单控开关 | 同等A级品牌 | 10A | 个
99 | 双联单控开关 | 同等A级品牌 | 10A | 个
100 | 光控开关 | cnoble | 室外，AS-20，220v | 个
101 | 户外光控开关 | 人民电器 | GUK-82(40A) | 个
102 | 电度表 | 正泰 | 5（20A） | 支
103 | 室外电表箱 | 天港 | 1户、400mm*250mm*140mm*6回路 | 个
104 | 室外电表箱 | 天港 | 1户、400mm*250mm*140mm*6回路 | 个
105 | 明装配电箱 | 德力西 | 10回路 | 个
106 | 明装配电箱 | 正泰 | NX30-8 | 个
107 | 明装配电箱 | GEYA | HT-8 | 个
108 | 配电箱 | GEYA | HT-10 | 个
109 | 配电箱 | 同等A级品牌 | 6回路 | 个
110 | 配电箱 | GEYA | HT-12 | 个
111 | 四回路电箱 | 正泰或同等品牌 | 四回路 | 个
112 | 瓷灯口 | 同等A级品牌 | e27 | 个
113 | 瓷保险管 | 同等A级品牌 | φ10*3.8 4A | 个
114 | 瓷保险管 | 同等A级品牌 | φ10*3.8 6A | 个
115 | 玻璃保险管 | 同等A级品牌 | 1.5A | 个
116 | 光控开关 | 同等A级品牌 | AS-22 AC180-240V 10A | 个
117 | 时控开关面板 | 希崖 | T21，250v，一开面板定时器（单火线） | 个
118 | 楼道灯光控制开关 | Bcsongban | 白色三线，带消防 | 个
119 | 瓷保险管 | 同等A级品牌 | 4A | 个
120 | 瓷保险管 | 同等A级品牌 | 6A | 个
121 | 陶瓷保险丝管RT28-32 | 正泰 | 10*38mm_4A | 个
122 | 陶瓷保险丝管RT28-32 | 正泰 | 10*38mm_6A | 个
123 | 玻璃保险管 | 同等A级品牌 | 1.5A | 个
124 | 控制柜指示灯 | 同等A级品牌 | 黄 | 个
125 | 控制柜指示灯 | 同等A级品牌 | 绿 | 个
126 | 控制柜指示灯 | 同等A级品牌 | 红 | 个
127 | 控制柜指示灯 | 同等A级品牌 | 白 | 个
128 | 控制柜启动 按钮 | 同等A级品牌 | 无 | 个
129 | 控制柜停止 按钮 | 同等A级品牌 | 无 | 个
130 | 空调面板 | 同等A级品牌 | 智能温度控制调节器 | 个
131 | 轨道插座 | 正泰 | AC30-122,10A | 个
132 | 开关面板 | 西门子或同等A级品牌 | 单开单控，86型，暗装，白色 | 个
133 | 开关插座 | 西门子或同等A级品牌 | 单开双控，86型，暗装，白色 | 个
134 | 开关插座 | 西门子或同等A级品牌 | 双开单控，86型，暗装，白色 | 个
135 | 开关插座 | 西门子或同等A级品牌 | 双开双控，86型，暗装，白色 | 个
136 | 开关插座 | 西门子或同等A级品牌 | 三开单控，86型，暗装，白色 | 个
137 | 开关插座 | 西门子或同等A级品牌 | 三开双控，86型，暗装，白色 | 个
138 | 插座面板 | 西门子或同等A级品牌 | 三孔，86型，10A，暗装，白色 | 个
139 | 插座面板 | 西门子或同等A级品牌 | 五孔，86型，10A，暗装，白色 | 个
140 | 插座面板 | 西门子或同等A级品牌 | 三孔，86型，16A，暗装，白色 | 个
141 | 轨道插座 | 正泰 | AC30-122,10A | 个
142 | 地插 | 同等A级品牌 | 标准 | 个
143 | 明装盒 | 德力西或同等A级品牌 | 86型 | 个
144 | 防溅盒 | 西门子或同等A级品牌 |  | 个
145 | 碱性电池 | 超霸 | 23A12V，5粒/排 | 个
146 | 9v碱性电池 | 南孚 | 6LR61 | 个
147 | 电池 | 松下 | 3v CR2032 | 个
148 | 电池 | 同等A级品牌 | 3.6v，ER26500 | 个
149 | 电池 | 奥特多 | 6v，3.2AH，126*34*61mm，OT3.2-6 | 个
150 | 智能水表电池 | 同等A级品牌 | ER18505M，3.6V | 个
151 | 墙壁红外线人体感应开关面板 | 松本电器 | Bcsongben 86型 | 个
152 | ABB交流接触器 | ABB | A40D-30-10 | 个
153 | YS-BBJ防爆声光报警器 | 杭亚 | 220V，上电响 | 个
154 | LED开关电源 | 维谷照明 | DC12V-5A-60W | 个
155 | BV塑铜线 | 昆仑或同等A级品牌 | 1.5平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 | 盘
156 | BV塑铜线 | 昆仑或同等A级品牌 | 2.5平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 | 盘
157 | BV塑铜线 | 昆仑或同等A级品牌 | 4平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 | 盘
158 | BV塑铜线 | 昆仑或同等A级品牌 | 6平方²国标线，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 | 盘
159 | BV塑铜线 | 昆仑或同等A级品牌 | 10平方，红、黄、蓝、绿、花色，国标，100米/盘 | 盘
160 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 1.5平方，3芯，国标，100米/盘 | 盘
161 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 2.5平方，3芯，国标，100米/盘 | 盘
162 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 4平方，3芯，国标，100米/盘 | 盘
163 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 1.5平方，4芯，国标，100米/盘 | 盘
164 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 2.5平方，4芯，国标，100米/盘 | 盘
165 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 4平方，4芯，国标，100米/盘 | 盘
166 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 1.5平方，5芯，国标，100米/盘 | 盘
167 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 2.5平方，5芯，国标，100米/盘 | 盘
168 | 护套线 | 昆仑或同等A级品牌 | 4平方，5芯，国标，100米/盘 | 盘
169 | 电缆 | 同等A级品牌 | 4*5 | 盘
170 | 电缆 | 同等A级品牌 | 3芯*10平方 | 盘
171 | 电缆 | 同等A级品牌 | 5*4 | 盘
172 | 电缆 | 同等A级品牌 | 4*5 | 盘
173 | 电缆线 | 同等A级品牌 | 4芯 rvv2.5mm²*4 | 盘
174 | 电缆线 | 同等A级品牌 | 5芯rvv1mm²*5 | 盘
175 | 电缆线 | 同等A级品牌 | 2芯rvv1mm²*2 | 盘
176 | 电缆线 | 同等A级品牌 | 3芯rvv1mm²*3 | 盘
177 | 绝缘胶布 | 同等A级品牌 | 无 | 盘
178 | 通用型PVC绝缘胶带 | 3M | 1500混色10米，12卷装/套 | 盘
179 | 自粘绝缘胶带 | 3m | 3m | 盘
180 | 绝缘胶带 | 同等A级品牌 | 标准 | 盘
181 | 绝缘胶带 | 3M | 1500# | 盘
182 | 电工绝缘防水带 | 同等A级品牌 | 标准 | 盘
183 | pvc线槽 | 联塑 | 2.5*1.5 | 米
184 | PVC线槽 | 联塑 | 3*5 | 米
185 | PVC线槽 | 联塑 | 60*30mm | 米
186 | 线槽 | 联塑 | 30mm*15mm | 米
187 | 电工扎带 | CHCC | 4*200（100条/包） | 袋
188 | 尼龙扎带 | CHS/长塑 | 4*150mm、500根/包 | 袋
189 | 尼龙扎带 | CHS/长塑 | 5*250mm、500根/包 | 袋
190 | 尼龙扎带 | NLZD | 8mm*500mm*5.2mm宽*250条/包 | 袋
191 | 排风扇 | 同等A级品牌 | 660*660 风口直径：510 厚：350 电机型号YS8024 380V 0.75kw 50Hz 1450转/min | 台
192 | ABB交流接触器 | ABB | A40D-30-10 | 个
193 | 排风扇 | 奥克斯 | AUX-APB30-BS | 台
194 | 卫生间排气扇灯组和 | 欧迪思 | 300*300mm | 台
195 | 卫生间排气扇灯 | 顶鑫 | 300*300mm配镇流器 | 支