YY/T 0871《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》

行业标准编制说明

一、工作简况

YY/T 0871《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》推荐性行业标准项目是国家食品药品监督管理局2019年以药监综械注〔2020〕48号文下达的一个项目任务，项目编号为N2020059-T-HZ，由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会提出并归口，浙江省医疗器械检验研究院负责起草。

YY/T 0871-2013《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》是等同采用ISO/TS 19979:2004，而ISO/TS 19979:2004已先后更新为ISO/TS 19979:2014和ISO 19979:2018，ISO 19979:2018替代了ISO/TS 19979:2014、对ISO/TS 19979:2014进行技术性修订，并且将文件类型从技术规范变更为国际标准，本次依据最新版ISO 19979对YY/T 0871进行修订。接到任务后，起草单位即成立了起草小组，确定了起草人。起草小组成立后，即着手该标准的起草准备工作，进行调研和资料收集，并完成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容

本标准等同采用ISO 19979:2018《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》（英文版），按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。本标准代替YY/T 0871-2013《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》，与YY/T 0871-2013相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了“范围”（见第1章，2013年版的第1章）；

——修改了“规范性引用文件”（见第2章，2013年版的第2章）；

——修改了“术语和定义”（见第3章，2013年版的第3章）；

——修改了“多患者试戴接触镜卫生处理的方法”（见第4章，2013年版的第4章）；

——增加了“多患者试戴接触镜卫生处理方法的选择”（见第5章）；

——增加了“多患者试戴接触镜的使用流程图”（见第6章）；

——修改了“附录A”（见附录A，2013年版的附录A）；

——修改了“参考文献”（见参考文献，2013年版的参考文献）。

三、验证情况

本标准为多患者试戴接触镜的制造商起草使用说明提供指南，不涉及验证。

- 四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准等同采用ISO 19979:2018 Ophthalmic optics—Contact lenses—Hygienic management of multipatient use trial contact lenses。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

正在征求意见中。

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准旨在为多患者试戴接触镜的制造商起草使用说明提供指南，以降低患者间病原体传染的风险。新版ISO 19979:2018标准结构和标准内容均有较大的变化，表格和流程图形式便于理解，更具可操作性，对接触镜制造商建立有效的卫生处理方法和验配专业人员进行接触镜卫生处理起到重要的规范指导作用，因此，有必要对YY/T 0871-2013根据ISO 19979:2018的要求进行修订。建议本标准为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议(包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容)

为便于生产企业理解和贯彻标准，起草单位拟定于标准发布后适时召开标准宣贯会。

九、废止现行有关标准的建议

改版后的YY/T 0871将替代YY/T 0871-2013。

十、其他应予说明的事项

接触镜为三类医疗器械产品，深受广大屈光不正患者的青睐，多患者试戴接触镜通常被各家医院及眼镜店使用。为预防患者间交叉感染，保证患者用眼安全，指导镜片制造商根据产品特性建立有效的卫生处理方法、规范验配专业人员对重复使用的多患者试戴接触镜进行卫生处理等至关重要。国际上，《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》从ISO/TS 19979:2004先后更新为ISO/TS 19979:2014和ISO 19979:2018，从技术规范改为国际标准，可见该标准的必要性和重要性。因此，根据国情制定YY/T 0871《眼科光学 接触镜 多患者试戴接触镜的卫生处理》对规范接触镜验配行业具有重要意义。

全国医用光学和仪器标准化分技术委员会

2020.04